## Sheet1
第二勘探队零星维修工程预算清单
位置 | 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 金额 （元） | 备注
配电房 | 1 | SBS防水卷材 | 1、屋面基层处理 2、SBS防水卷材5mm | m2 | 86.25
| 2 | 墙面出新 | 1、外墙面出新包括刮腻子，涂刷外墙涂料 2、垃圾清理等 | m2 | 120
办公区 | 1 | SBS防水卷材 | 1、屋面基层处理 2、SBS防水卷材5mm | m2 | 30.8
| 2 | 基层处理 | 1、基层处理 | m2 | 117.05
办公区东侧围墙处 | 1 | 场地平整、外运 | 1、东北角多余土方外运 2、场地平整 | m3 | 176.7
| 2 | 雨水管 | 1、新增排水管 2、直径300波纹管 | m | 27
| 3 | 雨水井 | 1、砖砌雨水口 2、重型铸铁雨水箅子 | 座 | 6
| 4 | 混凝土停车场 | 1、100mm厚碎石垫层 2、100mmC30混凝土 3、停车位划线 | m2 | 234
| 5 | 树木移栽 | 1、从家属区移植5根桂花树至停车场绿化带 | 颗 | 5
| 6 | 路牙石 | 1、混凝土路牙石 | m | 40
卫 生 院 | 1 | 拆除旧天花板 | 1.旧石膏板拆除 2.垃圾清运 | m2 | 300
| 2 | 补墙洞 | 1.墙洞修补 2.酒天花开孔 3.卫生清扫 4.砖、水泥等小材料费 | m2 | 300
| 3 | 石膏板材料费 | 1.600mm*600mm石膏板 2.白色 | m2 | 300
| 4 | 平板灯 | 1.规格型号:36W 2.材质:亚克力 3.光源类型:LED 4.含灯具安装、管线敷设、辅材等费用 5.其他:规格、颜色、样式等以业主现场确认为准 | 盏 | 20
| 5 | 护墙板 | 1.施工部位:瓷砖墙面上部 2.材料品种、颜色:白色PVC集成护墙板 3.规格:厚度8mm，宽度60cm，高度不超过2m 4.包含护墙板、铝合金卡扣、顶角线、辅材等 5.木料找平 6.其他:具体做法详见设计图纸、招标文件、答疑、施工规范、相关图集及验收要求 | m2 | 60.1
| 6 | 下水管道改装 | 1.原铸铁管道改为110PVC管道 2、长度约20米 | 米 | 20
汇总 | A | 工程总造价 （不含增值税） | 分部分项工程合计 | 元
| B | 增值税税金 | B=A*（9）% | 元 |  |  |  | 增值税专用发票
| C | 工程总造价 （含增值税） | C=A+B | 元
| 报价单位（公章）： |  |  | 法定代表人（签字）： |  |  | 日期:

## Sheet2
器材设备科 | 1 | 新建围墙 | m | 3.8 | 0 | 含2面水泥粉刷
| 2 | 夹道地坪 | m2 | 166.85 | 0
| 3 | 门框粉砌 | 项 | 1 | 0
| 4 | 卷帘门 | m2 | 13.5 | 0 | 白色铝制
| 5 | 小计 |  |  | 0
档案室 | 1 | 屋面翻新 | m2
| 2 | 小计
费用总计 |  |  |  |  | #REF!